## команды
Код | Имя | Полное название | Группа | Тип | Параметры | Описание | Пример
0 | NONE | Пустая команда | Управление программой | Шаговая | Нет | Пропускает шаг программы. Ничего не делает, просто переходит к следующему шагу. | CMD_NONE - пропустить шаг
1 | SET_DO | Установить дискретный выход | Дискретные выходы | Шаговая | code_out, par_1 | Устанавливает указанный дискретный выход в состояние par_1 (0-выкл, 1-вкл). Мгновенное выполнение. | CMD_SET_DO: code_out=1, par_1=1 - включить CH2
2 | PULSE | Импульс | Дискретные выходы | Шаговая | code_out, par_2 | Формирует импульс длительностью par_2 секунд на выходе. Включает, ждет, выключает. | CMD_PULSE: code_out=1, par_2=5 - импульс 5 сек на CH2
3 | COPY_DI | Копировать DI на DO | Дискретные выходы | Циклическая | code_in, code_out, par_2 | Копирует состояние входа code_in на выход code_out с задержкой par_2 * 0.1 сек. | CMD_COPY_DI: code_in=0, code_out=1, par_2=10 - копировать IN1 на CH2 с задержкой 1 сек
4 | DO_WAIT_DI | Ожидание сигнала | Дискретные выходы | Шаговая | code_in, code_out, par_1 | Устанавливает выход в par_1 и ждет сигнал на code_in. При сигнале инвертирует выход и завершается. | CMD_DO_WAIT_DI: code_in=0, code_out=1, par_1=1 - включить CH2, ждать IN1, выключить
5 | JMP_DI | Переход по DI | Условные переходы | Шаговая | code_in, par_1, code_sign, par_2 | Проверяет вход code_in оператором code_sign с порогом par_1. При истине - переход на шаг par_2. | CMD_JMP_DI: code_in=0, par_1=1, code_sign=0, par_2=10 - если IN1=1, перейти на шаг 10
6 | JMP_AI | Переход по AI | Условные переходы | Шаговая | code_in, par_1, code_sign, par_2 | Проверяет аналоговый вход code_in оператором code_sign с порогом par_1. При истине - переход на шаг par_2. | CMD_JMP_AI: code_in=8, par_1=5.0, code_sign=1, par_2=10 - если AI>5В, перейти на шаг 10
7 | JMP_CNT | Переход по счетчику | Условные переходы | Шаговая | code_in, par_1, par_2 | Считает импульсы на code_in. При достижении par_1 переход на шаг par_2 и сброс счетчика. | CMD_JMP_CNT: code_in=0, par_1=5, par_2=10 - после 5 имп. на IN1 перейти на шаг 10
8 | JMP_TIME | Переход по времени | Условные переходы | Циклическая | par_1, hour, minute, second, par_2 | В время hour:minute:second при par_1>0 переход на шаг par_2. | CMD_JMP_TIME: par_1=1, hour=12, minute=0, second=0, par_2=20 - в 12:00 на шаг 20
9 | JMP_SUNRISE | Переход по восходу | Условные переходы | Циклическая | par_1, par_2 | Во время восхода солнца при par_1>0 переход на шаг par_2. | CMD_JMP_SUNRISE: par_1=1, par_2=20 - на восходе на шаг 20
10 | JMP_SUNSET | Переход по закату | Условные переходы | Циклическая | par_1, par_2 | Во время заката солнца при par_1>0 переход на шаг par_2. | CMD_JMP_SUNSET: par_1=1, par_2=20 - на закате на шаг 20
11 | SET_AO | Установить аналоговый выход | Аналоговые обработки | Шаговая | code_out, par_1 | Устанавливает аналоговый выход code_out в значение par_1 (0-10В). | CMD_SET_AO: code_out=8, par_1=5.0 - установить V01=5В
12 | SCALE | Масштабирование | Аналоговые обработки | Шаговая | code_in, par_1, par_2, code_out | Масштабирует вход code_in из диапазона par_1-par_2 в 0-10В на выход code_out. | CMD_SCALE: code_in=8, par_1=0, par_2=10, code_out=9 - 0-10В в 0-10В на V02
13 | LIMIT | Ограничение | Аналоговые обработки | Шаговая | code_in, par_1, par_2, code_out | Ограничивает вход code_in диапазоном par_1-par_2 и выводит на code_out. | CMD_LIMIT: code_in=8, par_1=2, par_2=8, code_out=9 - ограничить 2-8В на V02
14 | HYSTERESIS | Гистерезис | Аналоговые обработки | Циклическая | code_in, par_1, par_2, code_out | Включает code_out при входе < par_1, выключает при > par_2. | CMD_HYSTERESIS: code_in=8, par_1=3, par_2=5, code_out=1 - управлять CH2 гистерезисом
15 | MATH_LINEAR | Линейное преобразование | Аналоговые обработки | Шаговая | code_in, par_1, par_2, code_out | Y = par_1 * X + par_2, где X - вход code_in, Y - выход code_out. | CMD_MATH_LINEAR: code_in=8, par_1=2, par_2=1, code_out=9 - Y=2X+1 на V02
16 | TIMER_ON | Таймер включения | Таймеры и счетчики | Циклическая | code_in, par_2, code_out | Выход code_out включается через par_2*0.1 сек после входа code_in. | CMD_TIMER_ON: code_in=0, par_2=50, code_out=1 - CH2 через 5 сек после IN1
17 | TIMER_OFF | Таймер выключения | Таймеры и счетчики | Циклическая | code_in, par_2, code_out | Выход code_out выключается через par_2*0.1 сек после снятия code_in. | CMD_TIMER_OFF: code_in=0, par_2=50, code_out=1 - CH2 через 5 сек после снятия IN1
18 | PWM | ШИМ-регулятор | Таймеры и счетчики | Циклическая | code_out, par_2 | ШИМ 50Гц на code_out со скважностью par_2 (0-255). | CMD_PWM: code_out=10, par_2=128 - ШИМ 50% на SSR1
19 | PWM_RAMP | Плавное изменение ШИМ | Таймеры и счетчики | Циклическая | code_out, par_1, par_2, minute, second | Плавно изменяет ШИМ от par_1 до par_2 за minute:second. | CMD_PWM_RAMP: code_out=10, par_1=0, par_2=255, minute=1, second=0 - за 1 мин 0-100%
20 | COUNTER_UP | Счетчик импульсов | Таймеры и счетчики | Циклическая | code_in, code_out, par_1 | Считает импульсы на code_in в счетчик code_out, сброс при par_1. | CMD_COUNTER_UP: code_in=0, code_out=0, par_1=10 - счетчик 0 считает до 10
21 | COUNTER_RESET | Сброс счетчика | Таймеры и счетчики | Шаговая | code_out | Сбрасывает счетчик code_out в 0. | CMD_COUNTER_RESET: code_out=0 - сбросить счетчик 0
22 | PID1 | ПИД-регулятор 1 | ПИД-регуляторы | Циклическая | par_1, par_2 | При par_1>0 активирует ПИД1 с уставкой par_2. При par_1=0 деактивирует. | CMD_PID1: par_1=1, par_2=25.0 - ПИД1 с уставкой 25°C
23 | PID2 | ПИД-регулятор 2 | ПИД-регуляторы | Циклическая | par_1, par_2 | При par_1>0 активирует ПИД2 с уставкой par_2. При par_1=0 деактивирует. | CMD_PID2: par_1=1, par_2=30.0 - ПИД2 с уставкой 30°C
24 | PID3 | ПИД-регулятор 3 | ПИД-регуляторы | Циклическая | par_1, par_2 | При par_1>0 активирует ПИД3 с уставкой par_2. При par_1=0 деактивирует. | CMD_PID3: par_1=1, par_2=20.0 - ПИД3 с уставкой 20°C
25 | AT_TIME | Однократно по времени | Время и расписания | Шаговая | hour, minute, second, code_out, par_2 | В время hour:minute:second включает code_out на par_2 сек. | CMD_AT_TIME: hour=12, minute=0, second=0, code_out=1, par_2=10 - в 12:00 CH2 на 10 сек
26 | EVERY_DAY | Ежедневно | Время и расписания | Циклическая | code_sign, hour, minute, code_out, par_2 | Ежедневно в hour:minute включает code_out на par_2 сек. code_sign=0 или день недели. | CMD_EVERY_DAY: code_sign=0, hour=8, minute=0, code_out=1, par_2=30 - в 8:00 CH2 на 30 сек
27 | INTERVAL | Циклический таймер | Время и расписания | Циклическая | code_out, par_1, par_2 | Циклически: период par_1 сек, импульс par_2 сек на code_out. | CMD_INTERVAL: code_out=1, par_1=10, par_2=2 - каждые 10 сек CH2 на 2 сек
28 | JMP | Безусловный переход | Управление программой | Шаговая | par_1 | Безусловный переход на шаг par_1. | CMD_JMP: par_1=0 - перейти на шаг 0
29 | DELAY | Задержка | Управление программой | Шаговая | par_1 | Пауза на par_1 * 0.1 сек. | CMD_DELAY: par_1=50 - пауза 5 сек
30 | LOOP_START | Начало цикла | Управление программой | Шаговая | par_1 | Начало цикла, который повторится par_1 раз. | CMD_LOOP_START: par_1=5 - начало цикла на 5 повторений
31 | LOOP_END | Конец цикла | Управление программой | Шаговая | Нет | Конец цикла. Возврат к LOOP_START пока не выполнено par_1 повторений. | CMD_LOOP_END - конец цикла
32 | AL_OFF | выключаем все выходы | Управление программой | Шаговая | Нет | сбрасывает все выходы, ПИДы, счетчики. | AL_OFF-выключаем все выходы