## Lot 1_RECAP
Lot 01 : Etudes pour l’aménagement de périmètres de maraichage et réalisation des équipements nécessaires, y compris leur alimentation en eau pour l’arrosage des communes de Sio, de Fatoma et de Konna – Région de Mopti
| Sites |  |  | Surface totale disponible
Lot 1: | SITE DE ASSOCIATION IRDIGNE, COMMUNE DE KONNA |  |  | 0,8 ha
| SITE DE COOPERATIVE DE FATOMA, COMMUNE DE FATOMA |  |  | 1 ha
| SITE DE SOMADOUGOU SOCIETE SUPER DAKAN, COMMUNE DE SIO |  |  | 2 ha
| Surface totale sites lot 1: |  |  | 3,8 ha
RECAPITULATIF LOT 1: pour l´amenagement d´un (1) ha par site
N° | DESIGNATION | Qté | P.U | Montant
TRANCHE 1 (ferme)
1 | Etudes, dossier techniques et plans d’aménagement de chaque périmètre de maraichage | 1 |  | 0
TRANCHE 2 (ferme)
0 | Travaux préparatoires (amenée et installation des chantiers et nettoyage et repliement de matériel) | 1 |  | 0
2 | FORAGE ET RESEAU DE DISTRIBUTION | 3 |  | 0
3 | AIRE DE LAVAGE ET SECHAGE | 3 |  | 0
4 | ZONE DE COMPOSTAGE | 3 |  | 0
5 | LATRINE ECOSAN DE 2 CABINES (2 blocs par PPM) | 6 |  | 0
| TOTAL LOT 1: (Tranche 1 + 2 ferme) |  |  | 0
TRANCHE 2 (optionnelle), pour l'extension du site Somadougou, Societé Super Dakan
2 | FORAGE ET RESEAU DE DISTRIBUTION | 1 |  | 0
3 | AIRE DE LAVAGE ET SECHAGE | 1 |  | 0
4 | ZONE DE COMPOSTAGE | 1 |  | 0
5 | LATRINE ECOSAN DE 2 CABINES (2 blocs par PPM) | 1 |  | 0
| TOTAL TRANCHE 2 (optionnelle): |  |  | 0
| TOTAL TRANCHES FERMES ET OPTIONNELLES : |  |  | 0

## Lot 2_RECAP
Lot 02 : Etudes pour l’aménagement de périmètres de maraichage et réalisation des équipements nécessaires, y compris leur alimentation en eau pour l’arrosage des communes de Dandoli, Soroly et ville de Bandiagara – Région de Bandiagara
| Sites |  |  | Surface totale disponible
Lot 2: | SITE DE TONGNON SOCIETE AMBA-YO, COMMUNE DE DANDOLI |  |  | 2 ha
| SITE DE TOGNON SOCIETE MOLIBEMO, COMMUNE DE DANDOLI |  |  | 1 ha
| SITE DE KOKOLO SOCIETE AMAKENE, COMMUNE DE SOROLY |  |  | 2 ha
| SITE BANDIAGARA SOCIETE AMBA-BARA, VILLE DE BANDIAGRA |  |  | 1,3 ha
| Surface totale sites lot 2: |  |  | 6,3 ha
RECAPITULATIF LOT 2: pour l´amenagement d´un (1) ha par site
N° | DESIGNATION | Qté | P.U | Montant
TRANCHE 1 (ferme)
1 | Etudes, dossier techniques et plans d’aménagement de chaque périmètre de maraichage | 1 | 0 | 0
TRANCHE 2 (ferme)
0 | Travaux préparatoires (amenée et installation des chantiers et nettoyage et repliement de matériel) | 1 |  | 0
2 | FORAGE ET RESEAU DE DISTRIBUTION | 4 | 0 | 0
3 | AIRE DE LAVAGE ET SECHAGE | 4 | 0 | 0
4 | ZONE DE COMPOSTAGE | 4 | 0 | 0
5 | LATRINE ECOSAN DE 2 CABINES (2 blocs par PPM) | 8 | 0 | 0
| TOTAL LOT 2: (Tranche 1 + 2 ferme) |  |  | 0
TRANCHE 2 (optionnelle), pour l'extension des sites Tongnon et Kokolo
2 | FORAGE ET RESEAU DE DISTRIBUTION | 2 |  | 0
3 | AIRE DE LAVAGE ET SECHAGE | 2 |  | 0
4 | ZONE DE COMPOSTAGE | 2 |  | 0
5 | LATRINE ECOSAN DE 2 CABINES (2 blocs par PPM) | 2 |  | 0
| TOTAL TRANCHE 2 (optionnelle): |  |  | 0
| TOTAL TRANCHES FERMES ET OPTIONNELLES : |  |  | 0

## Lot 3_RECAP
Lot 03 : Etudes pour l’aménagement de périmètres de maraichage et réalisation des équipements nécessaires, y compris leur alimentation en eau pour l’arrosage des communes de Borko – Région de Bandiagara
| Sites |  |  | Surface totale disponible
Lot 3: | SITE DE BORKO SOBAYE , COMMUNE DE BORKO |  |  | 2 ha
| SITE DE BORKO SOBAÏ DE SOME TIN-TAN, COMMUNE DE BORKO |  |  | 2,5 ha
| SITE DE BORKO BAOULO GUIREMA INOU TIN-TAN, COMMUNE DE BORKO |  |  | 2 ha
| Surface totale sites lot 3: |  |  | 6,5 ha
RECAPITULATIF LOT 3: pour l´amenagement d´un (1) ha par site
N° | DESIGNATION | Qté | P.U | Montant
TRANCHE 1 (ferme)
1 | Etudes, dossier techniques et plans d’aménagement de chaque périmètre de maraichage | 1 |  | 0
TRANCHE 2 (ferme)
0 | Travaux préparatoires (amenée et installation des chantiers et nettoyage et repliement de matériel) | 1 |  | 0
2 | FORAGE ET RESEAU DE DISTRIBUTION | 3 |  | 0
3 | AIRE DE LAVAGE ET SECHAGE | 3 |  | 0
4 | ZONE DE COMPOSTAGE | 3 |  | 0
5 | LATRINE ECOSAN DE 2 CABINES (2 blocs par PPM) | 6 |  | 0
| TOTAL LOT 3: (Tranche 1 + 2 ferme) |  |  | 0
TRANCHE 2 (optionnelle), pour l'extension de trois sites à 2 ha par PPM
2 | FORAGE ET RESEAU DE DISTRIBUTION | 3 |  | 0
3 | AIRE DE LAVAGE ET SECHAGE | 3 |  | 0
4 | ZONE DE COMPOSTAGE | 3 |  | 0
5 | LATRINE ECOSAN DE 2 CABINES (2 blocs par PPM) | 6 |  | 0
| TOTAL TRANCHE 2 (optionnelle): |  |  | 0
| TOTAL TRANCHES FERMES ET OPTIONNELLES : |  |  | 0
| TOTAL TRANCHES FERMES ET OPTIONNELLES : |  |  | 0

## DQE_Lot 1-3
N° Prix | Désignation des taches | Unité | PU | Qté | Prix total
(en francs CFA)
1 | TRANCHE 1 - Etudes
N° prix | Désignation du prix | Unité | PU | Qté | Prix Total
1.1 | Etude hydrologique et géophysique de prospection et élaboration du Dossier technique pour la réalisation du forage | Forfait |  | 3 | 0
1.2 | Etude et dossier technique du système d’alimentation en eau d’arrosage pour l’exploitation de chaque périmètre de maraichage | Forfait |  | 3 | 0
1.3 | Etablissement des plans d’aménagement et du dossier technique de chaque périmètre de maraichage | Forfait |  | 3 | 0
TOTAL (A) = TA = |  |  |  |  | 0
2 | TRANCHE 2 - Réalisation
DQE FORAGE ET RESEAU DE DISTRIBUTION (Le calcul est basé sur une superficie de 1 ha par périmètre)
N° prix | Désignation du prix | Unité | Qté | PU | Prix Total
A | Travaux de réalisation de forage
I | Foration
1.1 | Foration de formations meubles au Rotary 9 ״ 7/8 | ml | 60 |  | 0
1.2 | Foration en formations cohérentes au MFT de Ø 6 ״ 1/2 | ml | 120 |  | 0
1.3 | Fourniture et pose de tubage provisoire de Ø 8 ״ | ml | 15 |  | 0
| Sous Total I |  |  |  | 0
II | EQUIPEMENT DE FORAGE
2.1 | Fourniture et mise en place de tubes PVC Ø125-140 mm, filetés, pression d’écrasement 10 bars, qualité alimentaire, plein. | ml | 120 |  | 0
2.2 | Fourniture et mise en place de tubes PVC Ø125-140 mm, filetés, pression d’écrasement 10 bars, qualité alimentaire, crépiné sur toute la hauteur, fente ouverte 1 mm. | ml | 60 |  | 0
2.3 | Fourniture et mise en place d'un bouchon de pied fileté PVC Ø125-140 | ml | 1 |  | 0
2.4 | Fourniture et mise en place d'un massif de gravier siliceux calibré (2-3 mm), y compris le remplissage de l'espace annulaire, sur au moins 3 mètres, avec du sable propre ou du quellon. | U | 1 |  | 0
2.5 | Comblement du forage du tout-venant y compris la fourniture et la mise en place d'un bouchon de ciment de 3 m de hauteur en tête de colonne captant. | U | 1 |  | 0
2.6 | Fourniture de la fermeture de forage. | U | 1 |  | 0
| Sous Total II |  |  |  | 0
III | DEVELOPPEMENT
3.1 | Développement à l'air lift | h | 2 |  | 0
| Sous Total III |  |  |  | 0
IV | POMPAGE D'EESAI ET ANALYSE D'EAU
4.1 | Essai de pompage par palier | h | 4 |  | 0
4.2 | Essai de pompage longue durée 24 h | U | 1 |  | 0
4.3 | Analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau y compris manganèse et arsenic dans les zones à risques | U | 1 |  | 0
| Sous Total IV |  |  |  | 0
V | EQUIPEMENTS D'EXHAURE ETSYSTÈME PHOTOVOLTAÏQUE
5.1 | Fourniture et pose des Panneaux solaires de 400 Wc de capacité suffissante pour le pompage chacun, y compris superstructure de montage, onduleur câblages divers et toutes suggestions. | ens. | 1 |  | 0
5.2 | Fourniture et pose de pompe immergée solaire de capacité de 7 à 11 kw de Q m3/h de HMT, et coffret de commande y compris le raccordement hydraulique et électrique (capteur de niveau etc.) avec toute sujétion | ens. | 1 |  | 0
5.3 | Fourniture et pose de tête de forage complète en manifold y compris toutes les sujétions de pose des accessoires hydrauliques, des tuyauteries et les raccordements | ens. | 1 |  | 0
5.4 | Fourniture et pose de Flotteur | U | 1 |  | 0
5.5 | Boitier electrique, parafoudre, piquet de terre et accessoires | U | 1 |  | 0
5.6 | Structure de support de fixation en profilés HEA 240 mm pour une hauteur de 6 m y compris système de trop plein, encastré dans le massif de béton armé dosé à 350 kg/m3 (semelles = 0,80 x 0,80 x 0,40 à une profondeur de 1,5 m en dessous du Terrain Naturel, poteaux= 0,40 x 0,40 x1,30 qui seront reliés par des longrines de section : 0,40x0,25m) | ens. | 1 |  | 0
5.7 | Colonne d'exhaure | ml | 45 |  | 0
5.8 | Mise à la terre des équipements | U | 1 |  | 0
5.9 | Fourniture et pose de luminaires (lampadaires) solaires avec batterie pour l’éclairage y compris toutes sujetions | U | 1 |  | 0
5.10 | Clôture grillagée de protection de la tête de forage et de champs photovoltaïque y compris toutes les sujétions de pose et d'ancrage | ml | 60 |  | 0
5.11 | Fourniture et pose d'un reservoir de 30m3, tuyauteries, indicaeur de niveau d'eau, raccordements divers peinture a huile sur exterieur,peinture alimentaire en bicouche sur surface interne, y compris les équipements et sujétions notamment la pose et le raccordement des tuyaux d’alimentation, de vidange et le by pass | ens. | 1 |  | 0
| Sous Total V |  |  |  | 0
VI | RESEAU DE DISTRIBUTION
6.1 | Fourniture, fouille, pose de tuyaux PEHD DN63, PN10, remblai et essais y compris accessoires de raccordement | ml | 150 |  | 0
6.2 | Fourniture, fouille, pose de tuyaux PVC DN50, PN6, remblai et essais | ml | 50 |  | 0
6.3 | accessoires de plomberie, coude, té, joints | U | 5 |  | 0
6.4 | Réalisation de robinets de puisage encastré dans le béton y compris toutes sujétions pour points d'eau pour arrosage | U | 8 |  | 0
6.5 | Raccordement en eau de la table de lavage en PEHD PN6 | ens. | 1 |  | 0
| Sous Total VI |  |  |  | 0
TOTAL (A) = TA = |  |  |  |  | 0
3 | TRANCHE 2 - Réalisation
DQE AIRE DE LAVAGE ET SECHAGE
A | AIRE DE LAVAGE
1.1 | Nettoyage, décapage de la terre végétale | m2 | 27.5 |  | 0
1.2 | Fouille en pleine masse ép.= 45cm | m3 | 5.2 |  | 0
1.3 | Béton de proprété dosé à 200kg/m3, épaisseur 5 cm | m3 | 0.3652 |  | 0
1.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3pour semelles | m3 | 0.3168 |  | 0
1.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux | m3 | 0.16 |  | 0
1.6 | Maçonnerie en briques pleines de 20x20x40 en fondation | m2 | 14.52 |  | 0
1.7 | Maçonnerie d'agglos pleins pour pieds de paillasse (support evier) | m2 | 4.257 |  | 0
1.8 | Remblai d'apport | m3 | 4.62 |  | 0
1.9 | Fourniture et pose de tuyaux d'évacuation d'eau PVC 100 | Ens | 1 |  | 0
1.10 | Fourniture et pose de Tés PVC 100, de coude 100, Cole PVC | Ens | 1 |  | 0
1.11 | Fourniture et pose de tuyauterie d'évacuation et de distribution pour les cultures | Ens | 1 |  | 0
1.12 | Béton de forme legèrement armé dosé à 350 kg/m3 épaisseur 10cm | m3 | 1.155 |  | 0
1.13 | BA pour Courronnement au dessus du muret dose a 350 kg/m3 | m3 | 0.85305 |  | 0
1.14 | Enduit intérieur et extérieur sur muret | m2 | 18.557 |  | 0
1.15 | Peinture Acrylique en deux couches sur les maçonneries(intérieures et extérieures) | m2 | 14.3 |  | 0
1.16 | F/P de carreaux de faïence | m2 | 13.075 |  | 0
1.17 | F/P de robinet de puisage toutes sujétion | U | 1 |  | 0
1.18 | Fouille en tranchée,Fourniture et pose d'une conduitee Polyéthylène (PEHD) DN 63 dans les tranchées y compris toutes sujétions pour l'alimentation de la zone de lavage | Ens | 1 |  | 0
Elévation
1.19 | F/P de poteux métalliques en IPN 80 | ml | 18 |  | 0
| Couverture |  |  |  | 0
1.20 | F/P de poutres en IPN80 | ml | 6 |  | 0
1.21 | F/P cornière 50*50*5 pour pannes | ml | 19.8 |  | 0
1.22 | F/P tôle de bac 7.20 kg | m2 | 12.6 |  | 0
1.23 | Peinture antirouille plus époxy sur les ménuiseries et profilés métalliques | m2 | 4.536 |  | 0
1.24 | F/P de tuyau PVC diam. 63 pour évacuation eau vanne | Ens | 1 |  | 0
1.25 | F/P de tuyau polytilène pour A.E.P pour l'alimentation de la zone de lavage | Ens | 1 |  | 0
Construction de 3 bacs de lavage de 1m3
1.26 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour radier ép.=10cm | m3 | 0.33 |  | 0
1.27 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux | m3 | 0.5643 |  | 0
1.28 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour peids droits (murs en voiles) ép.= 10 cm | m3 | 1.32 |  | 0
1.29 | Enduits étanches intérieur et extérieur au mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 | m2 | 27 |  | 0
1.30 | F/P de robinet de puisage | U | 3 |  | 0
| Sous Total A |  |  |  | 0
B | AIRE DE SECHAGE
2.1 | Fouille en pleine masse ép.= 13cm | m3 | 7.15 |  | 0
2.2 | Remblais d'apport arrosé, compacté | m3 | 24.75 |  | 0
2.3 | Maçonnerie d'agglos pleins de 20x20x40 cm | m2 | 13.2 |  | 0
2.4 | Beton de forme legèrement armé dosé à 350 kg/m3 ép. 8cm pour la zone de sechage | m3 | 4.4 |  | 0
2.5 | Enduit sur muret | m2 | 13.2 |  | 0
| Sous Total B |  |  |  | 0
TOTAL (A)+(B) = TA = |  |  |  |  | 0
4 | TRANCHE 2 - Réalisation
DQE ZONE DE COMPOSTAGE
A | Dalle de depotoir
1.1 | Nettoyage, décapage de la terre végétale | m2 | 210 |  | 0
1.2 | Fouille pour semelle isolée 0,6*0,6*0,60 | m3 | 2.8512 |  | 0
1.3 | Fouilles en rigole 40X40 cm | m3 | 15.224 |  | 0
1.4 | Béton de proprété dosé à 200kg/m3, épaisseur 5 cm pour semelles et rigoles | m3 | 0.9988 |  | 0
1.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées (0,6*0,6*0,20) | m3 | 0.9504 |  | 0
1.6 | Maçonnerie en briques pleines de 20x20x40 en fondation | m2 | 34.6 |  | 0
1.7 | BA pour poteaux d'attentes dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.528 |  | 0
1.8 | Longrine en béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 | 3.633 |  | 0
1.9 | Poteaux en béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.88 |  | 0
1.10 | Maçonnerie en brique creuse de 15 pour les muret de 1,2 m avec ouvertures (grilles) sur chaque 1m | m2 | 61.644 |  | 0
1.11 | Enduit intérieur et extérieur sur les maçonneries | m2 | 123.288 |  | 0
1.12 | BA pour Courronnement au dessus du mur dose a 350 kg/m3 | m3 | 0.77055 |  | 0
1.13 | Remblai d'apport | m3 | 62 |  | 0
1.14 | Béton de propreté dosé à 200 kg/m3, épaisseur 5cm pour la dalle composte | m3 | 7.75 |  | 0
1.15 | Film en polyéthylène sous BA de compost | m2 | 178.25 |  | 0
1.16 | Béton legèrement armé dosé à 350 kg/m3 pour la dalle de depotoir, épaisseur 8cm | m3 | 12.4 |  | 0
1.17 | Rampe d'accès à la dalle du hangar de largeur 2m et longueur 3m | ens | 0.945 |  | 0
1.18 | Peinture Acrylique en deux couches sur les maçonneries(intérieures et extérieures) | m2 | 123.288 |  | 0
1.19 | Peinture antirouille plus époxy sur les ménuiseries métalliques | m2 | 1.584 |  | 0
1.20 | Realisation d'un regard avec couvercle au milieu de la dalle pour drainer les eaux de surface à travers un tuyau PVC110 jusqu'au puisard | ens | 1 |  | 0
1.21 | Réalisation d'un reagrd de décantation étanche (50x50x50) entre la dalle et le puisard | ens | 1 |  | 0
1.22 | Réalisation de puisard pour la lixiviat : fouilles pour le puisard carré dimension intérieure 2x2x1,00 m y compris tuyauterie avec fourniture et pose de bidon de 20 litres pour le stockage du lixiviat | Ens | 1 |  | 0
1.23 | Béton de propreté dosé à 200 kg/m3, épaisseur 5cm sous le radier du puisard | m3 | 0.2 |  | 0
1.24 | Béton armé pour le radier du puisard , épaisseur 15cm | m3 | 0.66 |  | 0
1.25 | Maçonnerie en briques pleines de 15 à l'intérieur du puisard pour le lixiviat | m2 | 12 |  | 0
1.26 | Enduit étanche à l'interieur du puisard | m2 | 12 |  | 0
1.27 | Dalle de couverture du puisard en BA, y compris un regard de 40x40cm | m3 | 0.88 |  | 0
| Sous Total A |  |  |  | 0
TOTAL (A) = TA = |  |  |  |  | 0
5 | TRANCHE 2 - Réalisation
DQE Latrine ECOSAN
N° prix | Désignation du prix | Unité | Qté | PU | Prix Total
I - TERRASSEMENT
1.1 | Nettoyage, decapage, et prép. du terrain | m2 | 18.49 |  | 0
1.2 | Implantation sur chaise | ens | 1 |  | 0
1.3 | Fouille pour fosse | m3 | 5.819 |  | 0
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 5.819 |  | 0
| Sous - Total I |  |  |  | 0
II - BETONS - MACONNERIE
2.1 | Béton de propreté dosé à 200 kg /m3, ép.= 10cm | m3 | 0.5819 |  | 0
2.2 | Béton armé pour radier dosé 350 kg/m3 | m3 | 0.5819 |  | 0
2.3 | Béton armé pour poteaux de la fosse dosé 350 kg / m3 | m3 | 0.36135 |  | 0
2.4 | Béton armé pour poutre et longrine dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.6072 |  | 0
2.5 | Béton armé pour dallette épaisseur 8 cm dosé à 350 kg /m3 | m3 | 0.46552 |  | 0
2.6 | Maçonnerie d'agglos plein de 15*20*40 cm pour murs de fosse | m2 | 10.12 |  | 0
2.7 | Maçonnerie d'agglos creux de 15*20*40 cmpour les murs de cabine, mur d'écran et acrotère | m2 | 24.288 |  | 0
2.8 | Béton armé pour chainage haut dosé à 350 kg/m3 et couronnement du mur écran | m3 | 0.4048 |  | 0
2.9 | Béton armé pour dalles préfabriquées (amovibles) pour vidange | m3 | 0.26496 |  | 0
2.10 | Perron d'accès en maçonnerie et béton | m3 | 0.2079 |  | 0
| Sous - Total II |  |  |  | 0
III | REVETTEMENTS
3.1 | Enduit dosé à 400 kg/m3 sur murs intérieurs et mur de séparation de compartiments de fosse | m2 | 15.18 |  | 0
3.2 | Enduit intérieur et extérieur dosé à 300 kg/m3 sur les murs en élevation et acrotère | m2 | 48.576 |  | 0
3.3 | Chape lisse (ép = 4 cm) dosage 400 kg/m3 | m2 | 5.819 |  | 0
3.4 | Fourniture et pose de carreaux grès cérame dans la cabine 30 cm x 30 cm antidérapant | m2 | 5.819 |  | 0
3.5 | Fourniture et pose de carreaux faïences sur murs dans la cabine 20 cm x 30 cm (à 1 m du sol) | m2 | 10.12 |  | 0
3.6 | Peinture Acrylique en deux couches sur maçonneries (intérieures et extérieures) | m2 | 22.08 |  | 0
| Sous - Total III |  |  |  | 0
IV - MINUISSERIE
4.1 | Fourniture et pose d'une porte métallique de 0,70m x 1,80 m à 1 battant avec targette et cadenas de sécurité de taille moyenne y compris toute suggestions | U | 1 |  | 0
4.2 | Fourniture et pose d'imposte grillagé de 0,65 m x 0,3 m y compris toutes suggestions | U | 2 |  | 0
| Sous - Total IV |  |  |  | 0
V - COUVERTURE
5.1 | Fourniture et pose de tôle bac 7,20 kg | m2 | 8.624 |  | 0
5.2 | Fourniture et pose de cornière 50x50x5 y compris peinture et toutes sujétions | ml | 7 |  | 0
5.3 | Fourniture et pose de crochets | U | 25 |  | 0
| Sous - Total V |  |  |  | 0
VI - PLOMBERIE
6.1 | Fourniture et pose de tuyaux d'aération en PVC 100 de 3 m de hauteur y compris grillage à l'extrémité maintenu par des colliers à visses pour aération du WC | ml | 7.48 |  | 0
6.2 | Fourniture et pose de tuyau PVC 63 pour l'évacuation | ml | 8.8 |  | 0
6.3 | Fourniture et pose de Thés PVC 63 | U | 2 |  | 0
6.4 | Fourniture et pose de coude 63 | U | 2 |  | 0
6.5 | Cole PVC | boîte | 1 |  | 0
6.6 | Construction d'un puisard de diamètre 2m et de profondeur 1,60m comprenant:
6.7 | Fouille | m3 | 5.5264 |  | 0
6.8 | Moellons | m3 | 5.5264 |  | 0
6.9 | Tuyau PVC 100 d'évacuation des eaux vannes | ml | 3.3 |  | 0
6.10 | Béton pour fermeture du puisard | m3 | 0.20724 |  | 0
| Sous Total VI |  |  |  | 0
VII - BADIGEONS - PEINTURE
7.1 | Peinture antirouille plus epoxy sur menuisseries métalliques | m² | 4.6364 |  | 0
7.2 | Badigeon à la chaux sur maçonnerie | m² | 48.576 |  | 0
| Sous Total VII |  |  |  | 0
VIII - PLAQUE D'IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE
8.1 | Fourniture et pose de la plaque d'identification de l'ouvrage (à fixer sur le bâtiment) | U | 1 |  | 0
8.2 | Fourniture et pose de plaque d'indication avec symboles (Femme /Homme) | U | 2 |  | 0
| Sous Total VIII |  |  |  | 0
IX - EQUIPEMENT D'ENTRETIEN
9.1 | Fourniture de gangs | U | 2 |  | 0
9.2 | Fourniture de bidon de 20 litres | U | 2 |  | 0
9.3 | Fourniture de brosse | U | 2 |  | 0
9.4 | Fourniture de Corbeille plastique de 20 litres | U | 5 |  | 0
9.5 | Fourniture d'un système de lave-mains comprenant un sceau plastique de 30 litres munis de robinet, un support en maçonnerie avec un réceptacle et une savonnière | U | 1 |  | 0
| Sous Total IX |  |  |  | 0
TOTAL (A) = TA = |  |  |  |  | 0