## Sheet1
V16恩阶电子家储产品逆变器协议支持种类
逆变器厂家 | 协议名称 | 通讯方式 | 通讯波特率 | 验证过逆变器型号 | 切换协议方法 | 协议版本
派能 | CAN-Bus-protocol-PYLON | CAN | 500K | 适用所有使用派能CAN协议逆变器 | 上位机切换PN-GDLT | V1.3
固德威 | 固德威通讯协议 | CAN | 500K | GW3648D-ES | 上位机切换PN-GDLT | V1.5
锦浪 | CAN communication protocol | CAN | 500K | RHI-5K-48ES Solis_EO_5G_ENX S5-EO1P5K-48-P S6-EH1P6K-L-EN | 上位机切换GINL | V1.0
阳光电源 | CAN-Bus-protocol-PYLON | CAN | 500K | SH5K-30 | 上位机切换PN-GDLT | V1.3
正泰电源 | Chint+Power CAN bus protocol V1.0.0 | CAN | 500K | CPS SCE6KTL-120/EU | 上位机切换PN-GDLT | V1.0
首航 | 首航储能逆变器BMS通用协议CAN说明 | CAN | 500K | HYD 3000-ES | 上位机切换SMA-SF | V1.0
古瑞瓦特-SPF | Growatt BMS CAN-Bus-protocol-low-voltage | CAN | 500K | SPF 5000TL HVM-WPV-P SPF 5/6/8/10KT HVM | 上位机切换GRWT | V1.05
古瑞瓦特-SPH | Growatt BMS communication protocol of growatt low voltage battery | CAN | 500K | Growatt SPH 5000 | 上位机切换GRWT | V1.01
SMA | FSS-ConnectingBat-TI-en-20W | CAN | 500K | SI6.0,SI8.0H-13 | 上位机切换SMA-SF | V2.0
Victron | can-bus_bms_protocol | CAN | 500K | MultiPLUS-II | 上位机切换VCTR | V1.0
鹏城 | Luxpowertek Battery CAN Protocol | CAN | 500K | SNA5000 WPV LXP6K | 上位机切换PN-GDLT | V1.0
Sol-Ark | Sol-Ark CAN Bus Protocol | CAN | 500K | Sol-Ark 8K & 12K | 上位机切换PN-GDLT | V1.2
Studer | Technical specification Studer BMS Protocol | CAN | 500K | XTM 4000-48 | 上位机切换Studer | V1.03
TBB | TBB 锂电池BMS平台CAN 通讯协议V1.02 | CAN | 500K | RiiO Sun 5KVA-S CA3090L | 上位机切换PN-GDLT | V1.02
德业 | CAN-Bus-protocol-PYLON-v1.3 | CAN | 500K | SUN-3 6KSG03LP1-EU SUN-10/12K-SG04LP3-EU | 上位机切换PN-GDLT | V1.0
Sunsynk | CAN-Bus-protocol-PYLON | CAN | 500K | SUN-3K-SG04LP1-24-EU SUN-3.6/5/6K-SG04LP1-EU | 上位机切换PN-GDLT | V1.3
利沃得 | LIVOLTEK CANBUS Protocol of Low Voltage SystemV1.0 | CAN | 500K | GF1-3K48S1 GF1-5K48S1 | 上位机切换PN-GDLT | V1.0
索瑞德 | 2_CAN协议1.0 | CAN | 500K | REVO III 5.5-8KVA | 上位机切换PN-GDLT | V1.0
迈格瑞能 | 深圳迈格瑞能技术混合逆变器_5K_BMS协议V1.01 | CAN | 500K | REVO_RKL1 R8KLNA R5KL1 | 上位机切换PN-GDLT | V1.01
艾伏 | Luxpowertek Battery CAN Protocol | CAN | 500K | AF(1~6K)-SL | 上位机切换PN-GDLT | V1.0
尚科 | Growatt BMS CAN-Bus-protocol-low-voltage | CAN | 500K | SP系列 | 上位机切换GRWT | V1.05
美世乐 | CAN-Bus-protocol-PYLON | CAN | 500K | PV1800 Pro Series (3/5.2KW) | 上位机切换PN-GDLT | V1.3
英威腾 | CAN-Bus-protocol-PYLON | CAN | 500K | INVT iMarsXD6KTL | 上位机切换PN-GDLT | V1.3
派能 | RS485-protocol-pylon-low-voltage | 485 | 9600 | 适用派能485协议数据汇总上报逆变器 inverter3K | 自动适配 | V3.5
硕日 | PACE BMS Modbus Protocol for RS485 | 485 | 9600 | HF4850S80-H HF4850S80-145 HF2430S60-100 HES4855S100-H | 自动适配 | V1.3
德业 | RS485-protocol-pylon-low-voltage-新增协议设计-德业12号9600 | 485 | 9600 | SUN-3 6KSG03LP1-EU SUN-10/12K-SG04LP3-EU | 自动适配 | V1.0
古瑞瓦特-SPF | SPF BMS RS485协议 | 485 | 9600 | SPF 5000TL HVM-WPV-P SPF 10KT HVM | 自动适配 | V2.01
斯曼科 | 锂电协议GT版22年12月1.0版 | 485 | 9600 | Glory M5000 HHP-48L | 自动适配 | V2.01
日月元 | Voltronic Inverter and BMS 485 communication protocol | 485 | 9600 | InfiniSolar VII GSDHW VIV-6KW | 升级日月元程序 | V1.0
易尚 | Voltronic Inverter and BMS 485 communication protocol | 485 | 9600 | IGrid SV IV 5.6KW | 升级日月元程序 | V1.0
MPP Solar | Voltronic Inverter and BMS 485 communication protocol | 485 | 9600 | MPI WP 12_15KW | 升级日月元程序 | V1.0
汇能精电 | 锂电池BMS-Link通讯地址表V1.4.pdf | 485 | 9600 | UP5000-HM8042 | 自动适配 | V1.4
倍特斯 | RS485-protocol-pylon-low-voltage-新增协议设计 | 485 | 9600 | SAL 3.5KW-UL SAL 5KW-EU | 自动适配 | V1.0