CHROMATOGRAPHIE DES PIGMENTS CHLOROPHYLLIENS SUR GEL DE SILICE

Ordre de migration des pigments chlorophylliens

Phycoérytrine (rouge), chlorophylle b (vert jaune), chlorophylle a (vert bleuté), phéophytine (gris), caroténoïdes (orangé) faible migration forte migration

Réalisation de la chromatographie

Protocole extraction pigments : - Mettre 2 mL d’éthanol dans un tube de 15 mL ; - Verser 500 mg de poudre dans ce tube contenant l’éthanol ; - Fermer le tube et mélanger vigoureusement jusqu’à ce que la totalité de la poudre soit dissoute ; - Entrouvrir légèrement le capuchon du tube ; - Disposer le tube sur un portoir dans un bain marie à 75-80° C et laisser chauffer au moins 2 minutes ; - Sortir le tube du bain marie, fermer le bouchon et laisser reposer pendant 10 minutes ; - Si deux phases sont observables : ne pas agiter ! Protocole chromatographie sur couche mince : - Pendant les 10 minutes d’attente, commencer la préparation de la plaque de chromatographie ; - Prendre une plaque de gel de silice sans poser vos doigts sur la plaque et la placer devant vous dans le sens de la longueur ; - A l’aide d’un crayon papier et d’une règle, tracer délicatement une ligne à 1,5 cm du bas ; - Marquer sur cette ligne, un point à distance égale des bords (1,5 cm) ; - A l’aide de la micropipette, prélever 3 µL de la phase supérieure de l’extrait obtenu et les déposer sur le point de la plaque de silice. Attention à ne pas la toucher la plaque avec la pointe ; - Sécher ; - Déposer à nouveau 3 µL sur le même point ; - Sécher à nouveau ; - Prendre la plaque par le haut à l’aide des pinces et sous la hotte, la déposer dans la cuve, contenant le solvant de migration (ATTENTION la hauteur du solvant ne doit pas dépasser la ligne de dépôt) ; - Fermer la cuve et laisser migrer jusqu’à ce que le solvant soit arrivé à 1 cm du haut de la plaque (8-10 minutes) ; - Recouvrir d’un cache noir ; - A la fin de la migration, retirer la plaque à l’aide des pinces et sécher sous la hotte.